## Troškovnik
Naziv i sjedište Ponuditelja:
Naziv nabave: Radovi rekonstrukcije prostora CZSS Županja
Evidencijski broj nabave: EU-2/18
TROŠKOVNIK
Red. br. | Naziv usluge | Ukupno | PDV | Ukupno s PDV-om
A | B | C | D | E
1 | Građevinsko-obrnički radovi |  | 0 | 0
2 | Elektrotehnički radovi |  | 0 | 0
| Ukupno | 0 | 0 | 0
Upute: | 1. Ponuditelj popunjava samo polja označena sivom bojom.
2. Ponuditelj nudi cijene Predmeta nabave putem ovog Troškovnika te je obavezan nuditi, odnosno, ispuniti sve stavke Troškovnika. Nije prihvatljivo precrtavanje ili korigiranje zadane stavke Troškovnika.
Napomena: | Ponuda uključuje sve troškove i popuste, npr. kao što su troškovi dostave i montaže, ako je primjenjivo, troškovi jamstva ukoliko je isto traženo, troškovi prijevoza, smještaja, dnevnica i svi drugi troškovi koji mogu nastati tijekom izvršenja ugovora, a direktno su vezani za izvršenje istog te se za navedene troškove ni u kom slučaju ne može dodatno teretiti naručitelja.
Mjesto i datum:
MP
Ime i prezime te potpis osobe ovlaštene za zastupanje Ponuditelja

## GRAĐEVINSKO- OBRTNIČKI RADOVI
Red. br. |  | opis |  | jm | kol. | jed. cijena | ukupna cijena
1. |  | RADOVI DEMONTAŽE I RUŠENJA
1 | 1 | Demontaža aluminijske bravarije Uklanjaju se ulazne stijene u zgradu i prozori sanitarnog čvora. Stavkom obuhvatiti demontažu, iznošenje iz objekta,utovarom u kamion, transportom i istovarom na deponiju udaljenu do 5km, sav rad i sredstva za rad.
|  | stijena 350/300 cm |  | kom | 2 |  | 0
|  | prozor 120/80 cm |  | kom | 2 |  | 0
1 | 2 | Demontaža drvenih vrata zajedno sa dovratnikom Stavkom obuhvatiti demontažu, iznošenje iz objekta, utovarom u kamion, transportom i istovarom na deponiju udaljenu do 5km, sav rad i sredstva za rad.
|  | vrata 160/210+70 cm |  | kom | 4 |  | 0
|  | vrata 71/198 cm |  | kom | 4 |  | 0
1 | 3 | Demontaža drvenih pregradnih ormara Stavkom obuhvatiti demontažu i odlaganje unutar zgrade na mjesto dogovoreno s investitorom, sav rad i sredstva za rad.
|  | ormar 265/205 cm |  | kom | 2 |  | 0
1 | 4 | Demontaža drvenih pregradnih stijena Stijenu čine drvena pregrada , ulazna vrata i nadsvjetlo . Stavkom obuhvatiti demontažu, iznošenje iz objekta, utovarom u kamion, transportom i istovarom na deponiju udaljenu do 5km, sav rad i sredstva za rad.
|  | drvena pregrada sa vratima i nadsvjetlom 355/205+75 cm |  | kom | 2 |  | 0
1 | 5 | Demontaža sanitarnih elementa u prostoru sanitarnih čvorova. Zajedno sa wc školjkama demontirati i vodokotliće i pripadajuće cijevi. Stavkom obuhvatiti demontažu, iznošenje iz objekta, utovarom u kamion, transportom i istovarom na deponiju udaljenu do 5km, zatvaranje postojećih odvoda, sav potreban rad i sredstva za rad.
|  | umivaonik |  | kom | 4 |  | 0
|  | WC školjka |  | kom | 2 |  | 0
|  | pisoar |  | kom | 2 |  | 0
|  | ogledalo |  | kom | 3 |  | 0
|  | držač ubrusa |  | kom | 6 |  | 0
|  | etažer |  | kom | 2 |  | 0
|  | el bojler 10 l |  | kom | 2 |  | 0
|  | mješalice za vodu |  | kom | 4 |  | 0
1 | 6 | Demontaža radijatora Pažljiva demontaža radijatora kako bi se isti sačuvali od oštećenja prilikom izvođenja radova. Uz radijator je potrebno predvidjeti i izmještanje instalacije. Radijator je potrebno pažljivo demontirati jer će se isti ponovno montirati uz prethodnu provjeru ispravnosti. Nakon montaže radijatora izvesti tlačnu probu i puštanje sustava u pogon. Stavka podrazumijeva sav rad, sredstva za rad i potrebenu radnu skelu. |  | kom | 3 |  | 0
1 | 7 | Razbijanje postojećih zidnih pločica Ručno skidanje dotrajalih zidnih keramičkih pločica u prostorijama postojećeg sanitarnog čvora prizemlja i u prostoriji koja se prenamjenjuje u ured, sa utovarom u kamion, transportom i istovarom na deponiju udaljenu do 5km.Obračun po m2 skinutih pločica. |  | m2 | 58.41 |  | 0
1 | 8 | Razbijanje postojećih podnih obloga-keramika Ručno skidanje dotrajalih podnih obloga u prostorijama postojećeg sanitarnog čvora prizemlja i u prostoriji koja se prenamjenjuje u ured, sa utovarom u kamion, transportom i istovarom na deponiju udaljenu do 5km.Obračun po m2 skinutih pločica. |  | m2 | 21.16 |  | 0
1 | 9 | Uklanjanje postojećih podnih obloga-laminat Ručno skidanje podne obloge- laminat u prostoriji koja se prenamjenjuje u ured, sa utovarom u kamion, transportom i istovarom na deponiju udaljenu do 5km.Obračun po m2 skinutog laminata. |  | m2 | 7.63 |  | 0
1 | 10 | Uklanjanje postojećih podnih obloga-tepison Ručno skidanje podne obloge- laminat u prostoriji koja se prenamjenjuje u ured, sa utovarom u kamion, transportom i istovarom na deponiju udaljenu do 5km.Obračun po m2 skinutog laminata. |  | m2 | 19 |  | 0
1 | 11 | Razbijanje glazure poda sanitarnog čvora prizemlja Uklanjanje glazure u prostorijama postojećeg sanitarnog čvora prizemlja , sa utovarom u kamion, transportom i istovarom na deponiju udaljenu do 5km.Obračun po m2 skinutih pločica. |  | m2 | 17.32 |  | 0
1 | 12 | Demontaža i ponovna montaža Armstrong stropa Demontaža Armstrong stropa na mjestu izvedbe radova u potkrovlju ( mjesto uklanjanja drvenih pregrada i postavljanje gips zidova ) . Stavka podrazumijeva djelomičnu demontažu obloge stropa, konstrukcije, nosača te postojećih stropnih rasvjetnih tijela, privremeno odlaganje sa ponovnom montažom po izvedbi montažnih zidova . U cijenu uključiti rad, potrebnu radnu skelu, privremeno skladištenje te sva potrebna prekrajanja i izmeštanja rasvjete pri ponovnoj montaži. |  | m2 | 8.7 |  | 0
1 | 13 | Demontaža Armstrong stropa Demontaža Armstrong stropa na mjestu izvedbe radova tj u sanitarnom čvoru i prostoru budućeg ureda . Stavka podrazumijeva kompletnu demontažu obloge stropa, konstrukcije, nosača te postojećih stropnih rasvjetnih tijela. U cijenu uključiti rad, potrebnu radnu skelu, skladištenje materijala i sve mjere osiguranja te utovar materijala i odvoz na deponiju udaljenu do 5 km. |  | m2 | 21.16 |  | 0
1 | 14 | Rušenje pregradnih zidova od pune opeke d=12 cm Rušenje postojećih pregradnih zidova od pune opeke d= 12 cm. U cijenu uključiti rad, potrebnu radnu skelu, skladištenje materijala i sve mjere osiguranja te utovar materijala i odvoz na deponiju udaljenu do 5 km. Obračun po m2 srušenog zida. |  | m2 | 46.68 |  | 0
1 | 15 | Ručno obijanje postojeće žbuke Ručno obijanje oštećene žbuke sa zidova potkrovlja do zdrave podloge, te utovarom i odvozom materijala-šute na deponiju. Komplet sa pokretnom radnom skelom za visinu do 2,60m sa otprašivanjem površine sa koje se skida žbuka. Obračun po m2 skinute žbuke. |  | m2 | 9.94 |  | 0
1 | 17 | Probijanje otvora Probijanje otvora za prolazak instalacija vodovoda i kanalizacije, te štemanja za ostale potrebe sa utovarom i odvozom materijala na deponiju udaljenu do 5km. Obračun po m3 izbijenog materijala. |  | kom | 5 |  | 0
1 | 18 | Demontaža starih vodovodnih cijevi. Cijevi su razvedene po zidu sanitarnog prostora od dovodne cijevi do izljevnih mjesta. Prije demontaže na dovodnoj cijevi potrebno zatvoriti ventil vodeći računa o instalaciji vode sanitarnog čvora potkrovlja . Stavkom obuhvatiti zatvaranje ventila, demontažu cijevi, iznosšenje iz objekta, utovar i odvoz na deponiju, sav rad i sredstva za rad. |  | m1 | 30 |  | 0
1 | 19 | Demontaža postojećih podnih sifona. Potrebno je demontirati podne sifone i očistiti cijevi na koje su bili spojeni u slučaju nakupljenog smeća. Stavkom obuhvatiti demontažu, čišćenje cijevi, iznošenje iz objekta, odvoz na deponiju, sav rad i sredstva za rad. |  | kom | 2 |  | 0
1 | 20 | Uklanjanje - demontaža nosača raznih instalacija i raznih cijevi koje nisu u uporabi. Nosače potrebno izvaditi iz zida a cijevi koje prodiru iz zida odrezati i na pravilan način zatvoriti. Stavkom obuhvatiti uklanjanje nosača i cijevi, iznošenje iz objekta i odvoz na deponiju, zatvaranje cijevi, sav rad i sredstva za rad. |  | komplet | 1 |  | 0
1. |  | RADOVI DEMONTAŽE I RUŠENJA UKUPNO |  |  |  |  | 0
2. |  | ZIDARSKI I GIPSKARTONSKI RADOVI
2. | 1 | Zatvaranje postojećeg otvora u zidu Zatvaranje otvora nakon vađenja vrata dimenzija 90×205 cm u zidu od opeke d=12 cm . Zid sa otvorom potrebno obostrano obložiti gips kartonskim pločama sa postavljanjem toplinske izolacije unutar prostora otvora. Stavka uključuje nabavu, dopremu i ugradnju svega potrebnog materijala, potrebnu radnu skelu.Sastave obraditi glet masom i bandaž trakama po uputstvu projektanta.
|  | gips kartonske ploče - obostrano |  | m2 | 12 |  | 0
|  | izolacija |  | m2 | 2 |  | 0
2. | 2 | Žbukanje zidova s kojih je obijena žbuka Ručno žbukanje unutarnjih zidova potkrovlja sa kojih je prethodno obijena žbuka sanacijskom žbukom na prethodno impregniran zid prema uputi proizvođača. Na svim kutovima ugrađuju se kutni aluminijski profili za učvrščivanje kutova. Na mjestima sudara zidova od opeke i betona obavezno se ugrađuje rabic pletivo. Stavka uključuje nabavu, dopremu i ugradnju svega potrebnog materijala, potrebnu radnu skelu, obrada rubova zidova i spojeva s AB plohama, radna skela, te sav rad i sredstva za rad. |  | m2 | 9.94 |  | 0
2. | 3 | Popravak betonske ploče sanitarnog čvora Popravak betonske ploče sanitarnog čvora po završetku postavljanja instalacija vodovoda i kanalizacije. Sanaciju izvesti betonom C 25/30. U cijenu je uračunat sav potrebni rad i materijal. |  | m2 | 15 |  | 0
2. | 4 | Izrada glazure poda sanitarnog čvora Izrada betonske košuljica C 12/15 (estrih), debljine do 7 cm, u sanitarnom čvoru prizemlja. Košuljica se izvodi preko predhodno izvedene hidroizolacije poda. Košuljica treba biti armirana polipropilenskim vlaknima 18mm/900g za sprečavanje mikropukotina (HRN EN 14889-2:2008 ili jednakovrijedna). Gornja površina izvedene košuljice mora biti ravna i obrađena tako da se na nju može izvesti finalna podna podloga. |  | m2 | 17.32 |  | 0
2. | 5 | Izrada unutarnje obloge zida od gips kartonskih ploča Dobava materijala te izvedba obloge postojećeg unutarnjeg zida od gipskartonskih ploča. Jednostruka obloga gips kartonskim pločama debljine 1,25 cm ljepi se na postoječe unutarnje zidove.Stavka uključuje završno obradu Q2 (fugiranje i gletanje površina obloge koje se boje tako da je po završetku radova obloga potpuno spreman za bojenje ) te izrezivanje rupa za prodor instalacija i prolaz čelične konstrukcije . Vezu sa žbukom potrebno je obraditi posebnim elastičnim acrilnim kitom , da se spriječi pojava pukotina. Obračun po m2 zida, otvori do 3 m2 se ne izbijaju. |  | m2 | 10 |  | 0
2. | 6 | Izrada obloge vodokotlića od gips kartonskih ploča Dobava materijala te izvedba obloge vodokotlića od gipskartonskih ploča. Jednostruka obloga vlagootpornim gips kartonskim pločama debljine 1,25 cm, na potkonstrukciji od tipskih metalnih "CW" profila , sa pločama kamene vune d=8 cm.Stavka uključuje završno obradu Q2 (fugiranje i gletanje površina obloge koje se boje tako da je po završetku radova obloga potpuno spreman za bojenje ) te izrezivanje rupa za prodor instalacija i prolaz čelične konstrukcije . Vezu sa žbukom potrebno je obraditi posebnim elastičnim acrilnim kitom , da se spriječi pojava pukotina. Obračun po m2 zida, otvori do 3 m2 se ne izbijaju. |  | m2 | 6 |  | 0
2. | 7 | Izrada pregradnog zida d=12,5 cm Izrada pregradnog zida debljine 125 mm jednostruka metalna podkonstrukcija obložena obostrano dvostrukim gipskartonskim pločama 12,5 mm, sistem kao Kanuf W112 ili jednakovrijedno. Pregradni nenosivi zid izraditi od pocinčanih profila CW75, postaviti kamenu vunu debljine 60mm i obložiti dvostrukim ( vodootpornim u sanitarnom čvoru ) gipskartonskim pločama prema projektu i uputstvima proizvođača. Sastave obraditi glet masom i bandaž trakama po uputstvu projektanta. U cijenu je uračunat sav potrebni rad i materijal.
|  | gips kartonske ploče - obične |  | m2 | 37.5 |  | 0
|  | gips kartonske ploče - vodootporne |  | m2 | 48 |  | 0
|  | ugradba elemenata za jednokrilna vrata |  | kom | 8 |  | 0
2. | 8. | Izrada pregradnog zida d=15 cm Izrada pregradnog zida debljine 150 mm jednostruka metalna podkonstrukcija obložena obostrano trostrukim gipskartonskim pločama 12,5 mm, sistem kao Kanuf W113 ili jednakovrijedno. Pregradni nenosivi zid izraditi od pocinčanih profila CW75, postaviti kamenu vunu debljine 60mm i obložiti trostrukim gipskartonskim pločama prema projektu i uputstvima proizvođača. Sastave obraditi glet masom i bandaž trakama po uputstvu projektanta. U cijenu je uračunat sav potrebni rad i materijal. |  | m2 | 11.89 |  | 0
2. | 9 | Izrada spuštenog stropa od gips-kartonskih ploča Dobava potrebnog materijala i izrada spuštenog stropa od vodootpornih gipskartonskih ploča kao sistem Knauf tip D112 ili jednakovrijedno, komplet s pripadajućom podkonstrukcijom učvršćenom za nosiv strop, bandažiranjem i gletanjem spojeva.Podgled iz gipsanih ploča , debljina obloge 12,5 mm.Sve spojeve ploča međusobno i s obodnim konstrukcijama brtviti nepropusno , a na sudare ploča s drugim amterijalom postaviti razdjelnu traku. Sve izvesti prema uputi proizvođača.Predvidjeti izrezivanje otvora za ugradnju stropne rasvjete , te izrezivanje svih ostalih potrebih revizijskih otvora .Strop izraditi na visinama prema nacrtu spuštenog stropa.Obračun po m2 izvedenog stropa. |  | m2 | 17.32 |  | 0
2. | 10 | Izrada spuštenog stropa od gips-kartonskih ploča Dobava potrebnog materijala i izrada spuštenog stropa od gipskartonskih ploča kao sistem Knauf tip D112 ili jednakovrijedno, komplet s pripadajućom podkonstrukcijom učvršćenom za nosiv strop, bandažiranjem i gletanjem spojeva.Podgled iz gipsanih ploča , debljina obloge 12,5 mm.Sve spojeve ploča međusobno i s obodnim konstrukcijama brtviti nepropusno , a na sudare ploča s drugim amterijalom postaviti razdjelnu traku. Sve izvesti prema uputi proizvođača.Predvidjeti izrezivanje otvora za ugradnju stropne rasvjete , te izrezivanje svih ostalih potrebih revizijskih otvora .Strop izraditi na visinama prema nacrtu spuštenog stropa.Obračun po m2 izvedenog stropa. |  | m2 | 11.23 |  | 0
2. |  | UKUPNO ZIDARSKI I GIPSKARTONSKI RADOVI: |  |  |  |  | 0
3. |  | IZOLATERSKI RADOVI
3. | 1 | Izrada hidroizolacije poda sanitarnog čvora Izrada horizontalne hidroizolacije poda na donju betonsku podlogu s jednim hladnim premazom i jednim slojem trake za varenje V-4 vareno. |  | m2 | 19 |  | 0
3. |  | UKUPNO IZOLATERSKI RADOVI: |  |  |  |  | 0
4. |  | STOLARSKI RADOVI
4. | 1 | Izrada, doprema i ugradnja unutarnjih furniranih drvenih vrata- sanitarni čvor Nabava,doprema i montaža jednokrilnih zaokretnih drvenih vrata . Okvir od lameliranog drva,furniran,sa gumom protiv udara.Krilo vrata furnirana debljine 4,5cm.Sve prema shemi vrata i u boji po izboru projektanta.Točne mjere uzeti na licu mjesta.Sve komplet s odgovarajučim okovom, bravom,pokrivnim letvicama i opšavom dovratnika. Obračun po komadu. Na vrata postaviti potrebne oznake( WC-M, WC-Ž, ili WC-uposlenici). Izvesti u zidarskom otvoru veličine:
|  | 82/205 cm poz N2 |  | kom | 2 |  | 0
4. | 2 | Izrada, doprema i ugradnja unutarnjih furniranih drvenih vrata sa nadsvjetlom- sanitarni čvor Nabava,doprema i montaža jednokrilnih zaokretnih drvenih vrata sa fiksnim nadsvjetlom . Dimenzije vrata 82/205 + 75 cm fiksnog ostakljenog nadsvjetla .Okvir od lameliranog drva,furniran,sa gumom protiv udara.Krilo vrata puna od drvenog furnira debljine 4,5cm. Sve prema shemi vrata i u boji po izboru projektanta.Točne mjere uzeti na licu mjesta.Sve komplet s ogovarajučim okovom, bravom,pokrivnim letvicama i opšavom dovratnika. Obračun po komadu. Na vrata postaviti potrebne oznake( WC-M, WC-Ž, ili WC-uposlenici). Izvesti u zidarskom otvoru veličine:
|  | 82/205+75 cm poz N7 |  | kom | 2 |  | 0
4. | 3 | Izrada, doprema i ugradnja unutarnjih furniranih drvenih vrata- sanitarni čvor za invalide Nabava,doprema i montaža jednokrilnih zaokretnih drvenih vrata . Okvir od lameliranog drva,furniran,sa gumom protiv udara.Krilo vrata furnirana debljine 4,5cm. Vratno krilo u donjem dijelu zaštićeno oblogom od plastificiranog pocinčanog lima, u visini 40 cm od poda. Dodatna oprema rukohvat - cijev Ø 30 mm, za zaštitu i prihvatanje, postavljena horizontalno preko krila. Brava s "leptirom" za zatvaranje iznutra, umjesto ključa. Na vratnom krilu reljefni znak za invalide i tip WC-a , na visini 140 cm. U cijenu ulazi i sav potreban okov .Sve prema shemi vrata i u boji po izboru projektanta.Točne mjere uzeti na licu mjesta.Sve komplet s odgovarajučim okovom, bravom,pokrivnim letvicama i opšavom dovratnika. Obračun po komadu. Izvesti u zidarskom otvoru veličine:
|  | 102/205 cm poz N6 |  | kom | 1 |  | 0
4. | 4 | Izrada, doprema i ugradnja unutarnjih furniranih drvenih vrata sa nadsvjetlom u potkrovlju Nabava,doprema i montaža jednokrilnih zaokretnih drvenih vrata sa fiksnim nadsvjetlom . Dimenzije vrata 92/205 + 65 cm fiksnog ostakljenog nadsvjetla .Okvir od lameliranog drva,furniran,sa gumom protiv udara.Krilo vrata puna od drvenog furnira debljine 4,5cm. Sve prema shemi vrata i u boji po izboru projektanta.Točne mjere uzeti na licu mjesta.Sve komplet s ogovarajučim okovom, bravom,pokrivnim letvicama i opšavom dovratnika. Obračun po komadu. Izvesti u zidarskom otvoru veličine:
|  | 92/205+65 cm poz N8 |  | kom | 3 |  | 0
4. |  | UKUPNO STOLARSKI RADOVI: |  |  |  |  | 0
5. |  | PODOPOLAGAČKI RADOVI
5. | 1 | Doprema i ugradnja podne obloge - laminat Dobava i postava na pod laminata sa pripadajućim lajsnama. Laminat Class 33-AC5 i polaže se na izolacijsku membranu debljine 5mm (kao ethafoam 222-E ili jednakovrijedno). Dimenzije lamela laminata i odabir sokla i način polaganja prema izboru projektanta.Obračun po horizontalnoj projekciji površine gotovog poda sa ugrađenim lajsnama.
|  | laminat |  | m2 | 29.5 |  | 0
|  | lajsne |  | m1 | 31.5 |  | 0
Popunjava ponuditelj: proizvođač:______________________________ tip:_____________________________________
5. | 2 | Sanacija podne obloge- parket Sanacija parketa nakon izvođenja novog zida od gips kartonskih ploča.Nakon uklanjanja ormara te izvođenja pregradnog zida potrebno je postaviti dio novog parketa sa uklapanjem u postojeći .Novi parket identičan postojećem, kao Spačva ili jednakovrijedno, hrast, dim dužina 250-500 mm,širina 32-70 mm, debljina 22 mm. Postavljaju se nove lajsne te se potom sav parket brusi i i lakira.Stavka predviđa prethodno uklanjanje starih lajsni i sve predradnje potrebne za postavljanje novog dijela parketa. U cijenu uračunati sav rad i materijal.
|  | parket - novi |  | m2 | 10 |  | 0
|  | trostruko lakiranje |  | m2 | 50.2 |  | 0
|  | lajsne |  | m1 | 27.5 |  | 0
Popunjava ponuditelj: proizvođač:______________________________ tip:_____________________________________
5. |  | UKUPNO PODOPOLAGAČKI RADOVI: |  |  |  |  | 0
6. |  | KERAMIČARSKI RADOVI
6. | 1 | Popločavanje poda sanitarnog čvora Dobava potrebnog materijala te postava podnih neglaziranih keramičkih pločica ( protuklizna ), otpornih na habanje i udarce , površine koja se lako održava , tip i dimenzija pločica po odabiru projektanta , postavljanje na pod sanitarija , te na ravnu podlogu.Reške pločica 2 mm ispunjene masom za fugiranje u tonu pločica.Pločice jednobojne .Uzorak i ton po izboru projektanta.U stavku je uključena nabava, doprema i ugradnja svih potrebnih kutnih, rubnih i završnih profila , te obrada reški i sokla. |  | m2 | 15.9 |  | 0
Popunjava ponuditelj: proizvođač:______________________________ tip:_____________________________________
6. | 2 | Popločavanje zidova sanitarnog čvora Dobava potrebnog materijala te postava zidnih neglaziranih keramičkih pločica , otpornih na habanje i udarce , površine koja se lako održava , tip i dimenzija pločica po odabiru projektanta , postavljanje na zid sanitarnih prostorija u punoj visini , te na ravnu podlogu.Reške pločica 2 mm ispunjene masom za fugiranje u tonu pločica.Pločice jednobojne .Uzorak i ton po izboru projektanta.U stavku je uključena nabava, doprema i ugradnja svih potrebnih kutnih, rubnih i završnih profila , te obrada reški.Obračun po m2 postavljenih zidnih pločica. |  | m2 | 100 |  | 0
Popunjava ponuditelj: proizvođač:______________________________ tip:_____________________________________
6. |  | UKUPNO KERAMIČARSKI RADOVI: |  |  |  |  | 0
7. |  | SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI
7. | 1 | Gletanje i ličenje zidova i stropova Gletanje i ličenje poludisperzivnim bojama novog zida i ličenje postojećih zidova te stropova boja prema izboru investitora. Stavka obuhvaća gletanje, temeljni premaz poludisperzivnom impregnacijom prema uputi proizvođača, popravljanje poludisperzivnim kitom u završnom tonu, završni premaz valjkom ili prskalicom u svijetlom tonu. Stavka podrazumijeva dobavu, nabavu i ugradnju svog materijala, sav rad i sredstva za rad. Radna skela uračunata je u jediničnu cijenu.
|  | zidovi od GKP |  | m2 | 125 |  | 0
|  | zidovi ab i opeka |  | m2 | 80 |  | 0
|  | stropovi od GKP |  | m2 | 28.51 |  | 0
|  | stropovi ab ploča |  | m2 | 18 |  | 0
7. |  | UKUPNO SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI: |  |  |  |  | 0
8. |  | UNUTARNJI RAZVOD VODOVODA I KANALIZACIJE
8. | 1 | Razvod vodovoda Polaganje cijevi i fazonskih komada iz PE-Xc, u podu ili u zidu za instalacije tople i hladne vode. Stavka podrazumjeva nabavu, dobavu cijevi i fazonskih komada, ugradnju , brtvljenje spojeva, izradu šliceva u opeci ili armiranom betonu te zatvaranje šliceva nakon montiranja cijevi sa rabiciranjem te sav potreban rad i sredstva za rad.
|  | cijev Ø 15 |  | m | 10 |  | 0
|  | cijev Ø 20 |  | m | 20 |  | 0
8. | 2 | Protočni bojler Nabava, dovoz i montaža niskomontažnog tlačnog protočnog električnog bojlera zapremine 10 l, karakteristika i kvalitete kao Končar Zagreb ili jednakovrijedno. Bojler postaviti ispod umivaonika. Stavka podrazumjeva nabavu, dovoz i montažu bojlera sa svim pomoćnim materijalom, vijcima, nosačima, sve fazonske i spojne komade potrebne za dovođenje bojlera u punu funkciju. Uključeno sav materijal, rad i sredstva za rad. |  | kom | 2 |  | 0
Popunjava ponuditelj: proizvođač:______________________________ tip:_____________________________________
8. | 3 | Podžbukni WC vodokotlić Dobava i ugradnja podžbuknog WC vodokotlića za viseći WC predviđenog za suhu ugradnju,s elektrostatski lakiranim okvirom od čelika, sa kapacitetom 9 l i 2-količine ispiranja (puno ispiranje cca. 9 l, 6 l, 4,5 l / malo ispiranje cca. 3 l), s mogućnošću promjene na ispiranje sa zaustavljanjem, aktiviranje s prednje strane, kutnim ventilom, prethodno montiranim priključkom vode ½“, priključnim koljenom za WC DN 90 sa dubinskom regulacijom, ekscentričnim prijelaznim komadom DN 90/100, priključnom garniturom za WC, pričvrsnim materijalom za element (pričvršćenje na pod) i WC, samovrtnim vijcima za pričvršćenje na suhomontažni profil, predviđeno za potisnu ploču Visign Kao proizvod:Viega ECO-Plus element za viseći WC, model: 8161.5 ili jednakovrijedno
|  | kao Viega ECO-Plus element za viseći WC, model: 8161.5 ili jednakovrijedno |  | kom | 3 |  | 0
Poponjava ponuditelj: proizvođač:______________________________ tip:_____________________________________
|  | model kao Viega ili jednakovrijedno sa mogućnošću priključka na wc za invalide |  | kom | 1 |  | 0
Popunjava ponuditelj: proizvođač:______________________________ tip:_____________________________________
8. | 4 | Potisna ploča vodokotlića Dobava i ugradnja potisne ploče za podžbukni vodokotlić za tehniku ispiranja i funkciju zaustavljanja ispiranja, komplet sa pričvrsnim priborom od plastičnog materijala, kao proizvod: Viega potisna ploča, Standard, model: 8380.1 ili jednakovrijedno |  | kom | 4 |  | 0
Popunjava ponuditelj: proizvođač:______________________________ tip:_____________________________________
8. | 5 | WC školjke Dobava, transport i montaža konzolnih WC školjki. WC školjka izrađena je iz prvoklasne sanitarne keramike, a sjedalica i poklopac od kvalitetne tvrde plastične mase. Obračun po ugrađenom kompetu. |  | kom | 3 |  | 0
Popunjava ponuditelj: proizvođač:______________________________ tip:_____________________________________
8. | 6 | WC školjka-osobe smanjene pokretljivosti Nabava, dovoz i montaža niskomontažnog vodokotlića ,WC školjke I klase od bijele fajanse i plastične daske WC školjke od tvrde plastike s poklopcem i gumenim odbijačima za osobe smanjene pokretljivosti postavljene na visini 45-50 cm od poda i dvijema ručicama za držanje dužine 90 cm, postavljenih na visini 85 cm od poda. Jedna ručica fiksna sa držačem wc papira, druga mora biti podizna. Stavka podrazumijeva nabavu, dovoz i montažu vodokotlića,WC školjke, daske, ručica za držanje - sa svim pomoćnim matrijalom, vijcima, gumenim podloškama, brtvljenim materijalom i drugim sitnim potrošnim materijalom, te sav rad i sredstva za rad. |  | kom | 1 |  | 0
Popunjava ponuditelj: proizvođač:______________________________ tip:_____________________________________
8. | 7 | Nabava umivaonika Nabava, dovoz i montaža zidnog umivaonika I klase širine 60 cm od bijele fajanse sa sifonom i šipkom za podizanje izljeva. Stavka podrazumijeva dobavu, dovoz i montažu umivaonika s nosačem i sifonom, komplet garniturom za izljev i preljev, sav spojni i ostali sitni potrošni materijal, te sav rad i sredstva za rad. |  | kom | 3 |  | 0
Popunjava ponuditelj: proizvođač:______________________________ tip:_____________________________________
8. | 8 | Nabava umivaonika -osobe smanjene pokretljivosti Nabava, dovoz i montaža zidnog umivaonika i nosača I klase za osobe smanjene pokretljivosti najmanje širine 50 cm od bijele fajanse sa sifonom i šipkom za podizanje izljeva. Postava na 80 cm od poda, sifon obavezno smješten uz zid ili u zidu. Stavka podrazumijeva dobavu, dovoz i montažu umivaonika s nosačem i sifonom, sav spojni i ostali sitni potrošni materijal, te sav rad i sredstva za rad. |  | kom | 1 |  | 0
Popunjava ponuditelj: proizvođač:______________________________ tip:_____________________________________
8. | 9 | Nabava mješalice Nabava, dovoz i montaža jednoručne mješalice stojeće za umivaonik, s kutnim ventilima, kvalitete i karakteristika kao Armal 58-910-100 ORIA ili jednakovrijedno. Obavezan atest za mješalicu - za zdravstvenu ispravnost. Stavka podrazumijeva dobavu, dovoz i montažu mješalice, sav spojni i ostali sitni potrošni materijal, te sav rad i sredstva za rad. |  | kom | 4 |  | 0
Popunjava ponuditelj: proizvođač:______________________________ tip:_____________________________________
8. | 10 | Nabava držača toalet papira Nabava, dovoz i montaža držača toalet papira, držača rezervnog toalet papira i četke za toalet (prema izboru investitora). Stavka podrazumijeva nabavu, dovoz i montažu držača toalet papira i držača toalet četke, uključivo sav pričvrsni i ostali sitni potrošni materijal. |  | kom | 3 |  | 0
8. | 11 | Nabava zidne posude za tekući sapun i držač ručnika Nabava, dovoz i montaža zidne posude za tekući sapun i držača za papirnate ručnike (prema izboru investitora). Stavka podrazumijeva nabavu, dovoz i montažu posude za sapun i držača za papirnate ručnike, uključivo sav pričvrsni i ostali sitni potrošni materijal.
|  | držač sapuna |  | kom | 4 |  | 0
|  | držač ručnika |  | kom | 4 |  | 0
8. | 12 | Nabava zrcala Nabava, dovoz i montaža kristalnog zrcala, uokvirenog, dimenzija 40x60 cm. Obavezno montaža na vijke. Stavka podrazumijeva nabavu, dovoz i montažu uokvirenog kristalnog zrcala, uključivo sav pričvrsni i ostali sitni potrošni materijal.
|  | fiksno zrcalo |  | kom | 3 |  | 0
|  | nagnuto, zaokretno zrcalo u toaletu osoba smanjene pokretljivosti |  | kom | 1 |  | 0
Popunjava ponuditelj: proizvođač:______________________________ tip:_____________________________________
8. | 13 | Nabava etažer polica Nabava, doprema i montaža etažer police ispod zrcala od bijele fajanse, l=55 cm. Stavka podrazumjeva nabavu, dopremu i ugradnju police, uključivo sav pričvrsni materijal, te sav rad i sredstva za rad. Etažere postavljati u prostorima toaleta. |  | kom | 3 |  | 0
8. | 14 | Nabava vješalica Nabava, doprema i montaža vješalica za garderobu u svim wc-ima. Kromirana vješalica sa dvije kukice montira se na zid . Stavka uključuje sav rad i materijal, sve do potpune funkcionalnosti. |  | kom | 4 |  | 0
8. | 15 | Razvod kanalizacije Polaganje cijevi i fazonskih komada iz PVC, SN 2, za izvedbu instalacija fekalne kanalizacije, u podu. Stavka podrazumjeva nabavu, dobavu cijevi i fazonskih komada, ugradnju, brtvljenje spojeva, po potrebi izradu šliceva u armiranom betonu te zatvaranje šliceva nakon montiranja cijevi sa rabiciranjem te sav potreban rad i sredstva za rad.
|  | cijev Ø 50 |  | m | 15 |  | 0
|  | koljenoØ 50-90° |  | kom | 4 |  | 0
|  | koljenoØ 50-45° |  | kom | 5 |  | 0
|  | podni slivnik Ø 50 |  | kom | 3 |  | 0
|  | cijev Ø 110 |  | m | 15 |  | 0
|  | koljenoØ 110-90° |  | kom | 6 |  | 0
|  | koljenoØ 110-45° |  | kom | 2 |  | 0
|  | račva Ø 110-45° |  | kom | 5 |  | 0
|  | račva Ø 50 / Ø 110 |  | kom | 2 |  | 0
|  | račva Ø 50-45° |  | kom | 3 |  | 0
8. |  | UKUPNO UNUTARNJI RAZVOD VODOVODA I KANALIZACIJE: |  |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1. |  | RADOVI DEMONTAŽE I RUŠENJA |  |  |  |  | 0
2. |  | ZIDARSKI I GIPSKARTONSKI RADOVI |  |  |  |  | 0
3. |  | IZOLATERSKI RADOVI |  |  |  |  | 0
4. |  | STOLARSKI RADOVI |  |  |  |  | 0
5. |  | PODOPOLAGAČKI RADOVI |  |  |  |  | 0
6. |  | KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  |  | 0
7. |  | SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI |  |  |  |  | 0
8. |  | UNUTARNJI RAZVOD VODOVODA I KANALIZACIJE |  |  |  |  | 0
|  |  | UKUPNO |  |  |  | 0
|  |  | PDV 25% |  |  |  | 0
|  |  | SVEUKUPNO: |  |  |  | 0

## ELEKTROTEHNIČKI RADOVI
ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT
TROŠKOVNIK
| Građevina: | REKONSTRUKCIJA ZGRADE
CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB ŽUPANJA
| Investitor: | CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ŽUPANJA
| Mjesto gradnje: | Županja, Dr.F.Račkog 30 C, k.č. 696/3, k.o. Županja
Red.broj | V R S T A R A D O V A | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | UKUPNO
ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE
Napomena:Troškovnikom se predviđa nabava svog potrebnog materijala, građevinski radovi na izvedbi instalacija (kao što su: šlicanje i dubljenje zidova za polaganje instalacija, instalacijskih kutija, probijanje rupa i krpanje rupa u zidovima i stropovima nakon polaganja instalacija, ugradnja svog sitnog materijala kao što su oznake, prijelazne i ugradne kutije, poklopci kutija, vijci, matice i dr. sve gdje je to potrebno), postavljanje kako je to navedeno u pojedinim stavkama, ispitivanje i puštanje u ispravan rad.
E.1. ELEKTROINSTALACIJE
1. | Nabava, isporuka i ugradnja u postojeći razdjelni ormar RO1:
– niskonaponski jednopolni automatski osigurač karakteristike B10A, kom 3,00
– niskonaponski jednopolni automatski osigurač karakteristike B16A, kom 3,00
Sve pristupačne dijelove pod naponom prekriti izolacijskom pločom sa kabelskim uvodnicama, rednim stezaljkama, Cu sabirnicama, spojnim vodom P/MJ odgovarajućeg presjeka i boje izolacije, natpisnim i upozornim pločicama, potrebnim materijalom za izradu i montažu te dokumentacijom za izradu i održavanje
| – komplet | kom | 1 |  | 0
2. | Nabava, isporuka i ugradnja u postojeći razdjelni ormar RO2:
– niskonaponski jednopolni automatski osigurač karakteristike B10A, kom 3,00
– niskonaponski jednopolni automatski osigurač karakteristike B16A, kom 1,00
Sve pristupačne dijelove pod naponom prekriti izolacijskom pločom sa kabelskim uvodnicama, rednim stezaljkama, Cu sabirnicama, spojnim vodom P/MJ odgovarajućeg presjeka i boje izolacije, natpisnim i upozornim pločicama, potrebnim materijalom za izradu i montažu te dokumentacijom za izradu i održavanje
| – komplet | kom | 1 |  | 0
3. | Nabava, isporuka, montaža i spajanje svjetiljki:
| – Svjetiljka nadgradna, LED izvor svjetlosti, snaga sistema max 37W (LED izvor+driver), ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke 113 lm/W, Ra>80, temperatura boje svjetlosti 4000K, životni vijek 50000 sati L80B20, kao tip: SM134V 37/840 Philips, ili jednakovrijedna, u shemama oznaka A1 | kom | 16 |  | 0
Ponuđena svjetiljka:
| – Svjetiljka ugradna, LED izvor svjetlosti, efektivni svjetosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 2040lm, snaga sistema max 20W (LED izvor+driver), ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke 113 lm/W, Ra>80, temperatura boje svjetlosti 4000K, životni vijek 50000 sati L80B20, zaštita IP44,kao tip: DN 130B 20/840 Philips, ili jednakovrijedna, u shemama oznaka A2 | kom | 34 |  | 0
Ponuđena svjetiljka:
4. | Nabava, isporuka voda, razvodnih i montažnih kutija za u zid, komplet potrebnog instalacijskog materijala, obilježavanje linija, dubljenje i probijanje zidova, polaganje voda, uvlačenje u već položene kanalica, izrada završnica, spajanje i ispitivanje.
| – PP-Y 3x1,5 mm2 | m1 | 115 |  | 0
| – PP-Y 3x2,5 mm2 | m1 | 90 |  | 0
5. | Nabava i isporuka tvrdih plastičnih kanalica, polaganje nadžbukno, uključivo pričvrsni pribor:
| – tvrda plastična kanalica | m1 | 35 |  | 0
6. | Nabava, isporuka, montaža i spajanje mikroinstalacijskog materijala, uključivo ugradne kutije.:
| - Senzor pokreta, ugradnja u spušteni strop ili nadgradnu montažnu kutiju, dimenzije f80x52 mm, bijele boje, za montažu do visine h = 3.5 m, kut detekcije 360°, radijus detekcije r = 5.25 m pri montaži na visinu h = 3.5 m, IP20 stupanj zaštite, ugrađen sklop za vremensko kašnjenje, za uklapanje opterećenja do 6A (EM fluo), dnevno/noćni režim rada 250-100lux podesivo na senzoru, kašnjenje isklopa 1-30min, kao tip: Philips OCCUSWITCH LRM1070 ili jednakovrijedno, u nacrtima oznaka S1 | kom | 5 |  | 0
7. | Nabava, isporuka, montaža i spajanje p/ž modularnog mikroinstalacijskog materijala, uključivo doze za suhu gradnju:
| – serijska sklopka, 10A, 250 V | kom | 4 |  | 0
| – izmjenična skloka, 10A, 250 V | kom | 3 |  | 0
| – trostruka priključnica 16A, 250V sa nul i zaštitnim kontaktom | kom | 1 |  | 0
8. | Nabava, isporuka, montaža i spajanje nadgradnog mikroinstalacijskog materijala:
| – serijska sklopka, 10A, 250 V | kom | 2 |  | 0
| – serijska sklopka, 10A, 250 V | kom | 3 |  | 0
| – priključnica, 16A, 250V sa nul i zaštitnim kontaktom (sa zaštitnim poklopcem) | kom | 4 |  | 0
9. | Nabava, isporuka, ugradnja SOS invalid sustava, s centralnom jedinicom koja po aktivaciji daje zvučni i svjetlosni signal te sadrži ispravljač i potrebnu elektroniku za upravljanje sustavom te s pozivno-razrješnim SOS tipkalom, uključivo p/ž inst. kutije | kom | 1 |  | 0
10. | Nabava, isporuka, ugradnja klima uređaja, inverter, zidna unutarnja i vanjska jednica, učinak hlađenja 2,5 - 2,7 kW, učinak grijanja 3,0 - 3,2 kW, energetski razred min. A, uključivo komplet spojnog pribora i ožičenja. | kom | 2 |  | 0
11. | Dobava, isporuka i ugradnja svog sitnog neimenovanog materijala (kao što su oznake, prijelazne kutije i dr.) do potpunog kompletiranja instalacije
| – komplet | kom | 1 |  | 0
12. | Spajanje opreme isporučene po drugim dobavljačima (strojarska oprema)
| – komplet | kom | 1 |  | 0
13. | Ispitivanje instalacije sa izradom protokola o mjerenju
| – komplet | kom | 1 |  | 0
| UKUPNO E1: |  |  |  | 0
E.2. REKAPITULACIJA
| VRSTA RADOVA | UKUPNA CIJENA
| E.1 ELEKTROINSTALACIJE | 0
| UKUPNO: | 0
| PDV (25%): | 0
| UKUPNO S PDV-om: | 0